## ЛС ЭОМ (1) - ЛСР по Методике 20
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [8 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Адаптация жилого помещения, расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская д. 3 кв. 5 | [15 empty] | Адаптация жилого помещения, расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская д. 3 кв. 5
(наименование стройки)
Адаптация жилого помещения, расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская д. 3 кв. 5 | [16 empty] | Адаптация жилого помещения, расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская д. 3 кв. 5
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Адаптация жилого помещения, расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская д. 3 кв. 5 | [17 empty] | Адаптация жилого помещения, расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская д. 3 кв. 5
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | (01.01.2000) | [15 empty] | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 382.5 | (22,06) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 50.76 | (2,97) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | (1,13) | тыс.руб.
| монтажных работ | 255.44 | (14,93) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 116.26 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 6.76 |  | чел.час.
| прочих затрат | 6.3 | (0,13) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Электромонтажные работы | [19 empty] | Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | ФЕР46-03-015-01 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.604; 6: 1; 7: 0.604 | [7 empty] | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
|  | Объем=(29,1+7,3+19+5) / 100 | [19 empty] | Объем=(29,1+7,3+19+5) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.97; 10: 36.22 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.03; 7: 4.2461 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 59.97; 10: 36.22 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.22 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 37.67 | [10 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 21.37 | [10 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 95.26 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 0.604; 6: 1; 7: 0.604 | [7 empty] | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
|  | Объем=(29,1+7,3+19+5) / 100 | [19 empty] | Объем=(29,1+7,3+19+5) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 110.54; 10: 66.77 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 577.26; 10: 348.67 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 55.11; 10: 33.29 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 60.47; 10: 36.52 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.76; 7: 7.103 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.11; 7: 2.4824 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 748.27; 10: 451.96 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 100.06 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 98.06 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 51.03 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 601.05 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-21.1.04.01-0007 | Кабель компьютерный (витая пара) FTP25-C3-SOLID-INDOOR EuroLine |  |  | 1000 м | 0.0291 | 1 | 0.0291 | 22187.69 |  | 645.66 | [9 empty] | Кабель компьютерный (витая пара) FTP25-C3-SOLID-INDOOR EuroLine
|  | Объем=29,1 / 1000 | [19 empty] | Объем=29,1 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 645.66 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 |  |  | 1000 м | 0.0073 | 1 | 0.0073 | 6920.41 |  | 50.52 | [9 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660
|  | Объем=7,3 / 1000 | [19 empty] | Объем=7,3 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.52 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 |  |  | 1000 м | 0.019 | 1 | 0.019 | 6920.41 |  | 131.49 | [9 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660
|  | Объем=19 / 1000 | [19 empty] | Объем=19 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.49 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-21.2.03.08-0012 | Шнур ШВВП 2х0,75-380 |  |  | 1000 м | 0.005 | 1 | 0.005 | 2106.9 |  | 10.53 | [9 empty] | Шнур ШВВП 2х0,75-380
|  | Объем=5 / 1000 | [19 empty] | Объем=5 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.53 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР16-05-001-05 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [7 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 54.87; 10: 109.74 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.3; 10: 28.6 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.12; 10: 2.24 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 90.1; 10: 180.2 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.05; 7: 12.1 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.18 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 159.27; 10: 318.54 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.98 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 122; 6: 0.9; 7: 109.8; 10: 122.95 | [10 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 10: 68.53 | [10 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 510.02 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [7 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.33; 10: 53.32 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.15; 10: 16.6 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 10: 0.92 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24.66; 10: 98.64 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.47; 7: 5.88 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.08 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 42.14; 10: 168.56 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.24 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 122; 6: 0.9; 7: 109.8; 10: 59.56 | [10 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 10: 33.19 | [10 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 261.31 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-18.1.09.08-1096 | Кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение ВР-ВР, с размером резьбы 2" |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 236.46 |  | 945.84 | [9 empty] | Кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение ВР-ВР, с размером резьбы 2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 945.84 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРр67-9-2 | Смена: розеток |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.13; 6: 1; 7: 0.13 | [7 empty] | Смена: розеток
|  | Объем=13 / 100 | [19 empty] | Объем=13 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 218.59; 10: 28.42 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.1; 7: 3.133 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 218.59; 10: 28.42 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.42 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 26.15 | [10 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 13.64 | [10 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.21 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-20.4.03.07-0021 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом |  |  | 100 шт | 0.13 | 1 | 0.13 | 1983 |  | 257.79 | [9 empty] | Розетка штепсельная с заземляющим контактом
|  | Объем=13 / 100 | [19 empty] | Объем=13 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 257.79 | [12 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРм08-02-371-01 | Пускорегулирующий аппарат |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [7 empty] | Пускорегулирующий аппарат
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.87; 10: 39.48 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 7.24 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 1.04 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.58; 10: 6.32 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 7: 3.76 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.08 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.26; 10: 53.04 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.52 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 39.71 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 20.67 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 113.42 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ_107_86_8601071762_21.08.2023_02 | Терморегулятор RS-485 (Modbus) |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 6000 |  | 1402.69 | 17.11 | 24000 | [7 empty] | Терморегулятор RS-485 (Modbus)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1402.69; 12: 24000 | [12 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР09-06-006-02 | Монтаж стационарных конструкций сцены: балки подвеса огнезащитного занавеса |  |  | 4: т; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [7 empty] | Монтаж стационарных конструкций сцены: балки подвеса огнезащитного занавеса
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1005.49; 10: 502.75 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 473.78; 10: 236.89 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.06; 10: 11.53 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 611.33; 10: 305.67 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 105.73; 7: 52.865 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.76; 7: 0.88 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2090.6; 10: 1045.31 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 514.28 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 94; 6: 0.9; 7: 84.6; 10: 435.08 | [10 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 6: 0.85; 7: 52.7; 10: 271.03 | [10 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1751.42 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_05.1.08.13_86_8601071762_21.08.2023_02 | Моторизированная рулонная штора (контроллер RS-485 (Modbus), полотоно blackout |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 25000 |  | 2922.27 | 17.11 | 50000 | [7 empty] | Моторизированная рулонная штора (контроллер RS-485 (Modbus), полотоно blackout
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2922.27; 12: 50000 | [12 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРп02-02-002-01 | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 | [18 empty] | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.3; 10: 61.3 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 7: 3.9 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 61.3; 10: 61.3 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.3 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 10: 45.98 | [10 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 22.07 | [10 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.35 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_05.1.08.13_86_8601071762_21.08.2023_02 | Яндекс-станция mini с часами беспроводной контроллер |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 8000 |  | 467.56 | 17.11 | 8000 | [7 empty] | Яндекс-станция mini с часами беспроводной контроллер
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 467.56; 12: 8000 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | [18 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.9; 10: 8.9 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 10: 0.66 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.12 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.18 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.74; 10: 9.74 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.02 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-3 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 8.21 | [10 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.15 | [10 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.1 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_62.9.03.00_86_8601071762_21.08.2023_02 | Модуль сопряжения с яндекс-станцией |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 10000 |  | 584.45 | 17.11 | 10000 | [7 empty] | Модуль сопряжения с яндекс-станцией
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 584.45; 12: 10000 | [12 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [7 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
|  | Объем=5+2 | [19 empty] | Объем=5+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 10: 143.08 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 10: 234.29 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 10: 23.94 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 20.58 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 14.42 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 7: 2.17 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 397.95 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 167.02 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 163.68 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 85.18 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 646.81 | [12 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_62.9.03.00_86_8601071762_21.08.2023_02 | освещения ModBus (для скрытой установки) |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 5000 |  | 1461.13 | 17.11 | 25000 | [7 empty] | освещения ModBus (для скрытой установки)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1461.13; 12: 25000 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ_62.9.03.00_86_8601071762_21.08.2023_02 | контроллер вентиляции |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 5000 |  | 584.45 | 17.11 | 10000 | [7 empty] | контроллер вентиляции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 584.45; 12: 10000 | [12 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕРм11-02-032-01 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [7 empty] | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.32; 10: 44.64 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.26; 10: 80.52 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.52; 10: 11.04 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 20; 10: 40 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.25; 7: 4.5 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 7: 0.88 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 82.58; 10: 165.16 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.68 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-3 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 50.67 | [10 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 25.61 | [10 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 241.44 | [12 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_18.1.09.00_86_8601071762_21.08.2023_02 | Система защиты от протечки воды (беспроводной контроллер (ModBus), датчик шаровой кран) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 20000 |  | 2337.81 | 17.11 | 40000 | [7 empty] | Система защиты от протечки воды (беспроводной контроллер (ModBus), датчик шаровой кран)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2337.81; 12: 40000 | [12 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [7 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.25; 10: 24.5 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.44; 10: 6.88 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.2; 7: 2.4 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.69; 10: 31.38 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.5 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-3 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 22.3 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 11.27 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.95 | [12 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_20.4.00.00_86_8601071762_21.08.2023_02 | Преобразователи интерфейсов |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 12000 |  | 1402.69 | 17.11 | 24000 | [7 empty] | Преобразователи интерфейсов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1402.69; 12: 24000 | [12 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР11-01-051-02 | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного мата по готовому основанию |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.048; 6: 1; 7: 0.048 | [7 empty] | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного мата по готовому основанию
|  | Объем=(3*0,8*2) / 100 | [19 empty] | Объем=(3*0,8*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 184.42; 10: 8.85 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.32; 10: 0.06 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 10: 0.01 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.46; 10: 0.07 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.17; 7: 0.92016 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00096 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 187.2; 10: 8.98 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.86 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 113; 6: 0.9; 7: 101.7; 10: 9.01 | [10 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 6: 0.85; 7: 55.25; 10: 4.9 | [10 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.89 | [12 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_01.7.18.00_86_8601071762_21.08.2023_02 | Пленочный теплый пол (3*0,8 м2) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1500 |  | 87.67 | 17.11 | 1500 | [7 empty] | Пленочный теплый пол (3*0,8 м2)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.67; 12: 1500 | [12 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_01.7.18.00_86_8601071762_21.08.2023_02 | Нагревательный мат (1+1,5 м2) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3500 |  | 204.56 | 17.11 | 3500 | [7 empty] | Нагревательный мат (1+1,5 м2)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 204.56; 12: 3500 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 16273.67 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1127.97 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 953.53 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 84.13 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 14192.17 | [14 empty] | Материалы
| (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  | 10: 2966.9; 11: 17.11; 12: 50763.66 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 739.3 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 282.15 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 14.7 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 842.37 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 690.42 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 412.66 | [14 empty] | сметная прибыль
| (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  | 10: 14929.09; 11: 17.11; 12: 255436.73 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 327.37 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 671.38 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 69.43 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 13349.8 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 382.63 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 197.91 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 129.35; 12: 6296.76 | [14 empty] | Прочие затраты
| (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (ПНР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 129.35; 11: 48.68; 12: 6296.76 | [14 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 61.3 | [14 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 45.98 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 22.07 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 18025.34; 12: 312497.15 | [15 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1212.1 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1119.03 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 632.64 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  | 10: 360.51; 12: 6249.94 | [14 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 18385.85; 12: 318747.09 | [15 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 3677.17; 12: 63749.42 | [16 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 22063.02; 12: 382496.51 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 11455.28; 12: 196000 | [14 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.